О требованиях к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях.

 В настоящее время в связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Российской Федерации обращаем внимание на соблюдение требований к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях.

 Это одно из мероприятий, направленных на профилактику острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Московской области в г. Коломна, Зарайском, Коломенском, Луховицком, Озёрском районах напоминает, что требования к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях регулируются санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

 В общеобразовательных учреждениях гигиенические нормативы температуры воздуха составляют: 18 - 24°C в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе; 17 - 20°C в спортзале, комнатах для проведения секционных занятий, мастерских; 20 - 24°C в спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната; 20 - 22°C в медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала; 19 - 21°C в санитарных узлах и комнатах личной гигиены.

 Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы.

 В основных помещениях детского сада гигиенические нормативы температуры воздуха составляют: 22 – 24°C в приемных, игровых ясельных групповых ячеек; 21 – 23°C в приемных, игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек; 19 – 20°C в спальнях всех групповых ячеек, в залах для музыкальных и гимнастических занятий; 22 – 24°C в помещениях медицинского назначения; 25 – 26°C в раздевалках и душевых бассейна.

 Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы.

 Проветривание проводится в отсутствии детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. Параметры микроклимата в общеобразовательных и дошкольных организациях контролируются с применением лабораторно-инструментальных исследований.

 В случае несоответствия гигиеническим нормативам параметров микроклимата в помещениях учебно-воспитательных организаций Территориальным отделом Роспотребнадзора применяются меры административного воздействия, вплоть до приостановления деятельности. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.